**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2020 ПО 2040 ГОД**

**КНИГА 14**

**ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

Оглавление

[14.1.Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 3](#_Toc19802242)

[14.2.Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 4](#_Toc19802243)

[14.3.Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 4](#_Toc19802244)

[14.4.Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения 6](#_Toc19802245)

# 14.1.Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Таблица 14.1.1 - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организация** | **Величина тарифа без НДС, руб./Гкал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 вариант развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2189,1 | 2254,77 | 2320,44 | 2386,11 | 2451,78 | 2517,45 | 2583,12 | 2648,79 | 2714,46 | 2780,13 | 2845,8 | 2911,47 | 2977,14 | 3042,81 | 3108,48 | 3174,15 | 3239,82 | 3305,49 | 3371,16 | 3436,83 | 3502,5 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1924,41 | 2179,96 | 2265,16 | 2311,38 | 2357,6 | 2403,82 | 2450,04 | 2496,26 | 2542,48 | 2588,7 | 2634,92 | 2681,14 | 2727,36 | 2773,58 | 2819,8 | 2866,02 | 2912,24 | 2958,46 | 3004,68 | 3050,9 | 3097,12 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2238,26 | 2383,38 | 2465,44 | 2532,58 | 2599,72 | 2666,86 | 2734 | 2801,14 | 2868,28 | 2935,42 | 3002,56 | 3069,7 | 3136,84 | 3203,98 | 3271,12 | 3338,26 | 3405,4 | 3472,54 | 3539,68 | 3606,82 | 3673,96 |
| АО «ВТС» | 2217,7 | 2286,1 | 2481,1 | 2554,7 | 2615,23 | 2675,76 | 2736,29 | 2796,82 | 2857,35 | 2917,88 | 2978,41 | 3038,94 | 3099,47 | 3160 | 3220,53 | 3281,06 | 3341,59 | 3402,12 | 3462,65 | 3523,18 | 3583,71 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1350,2 | 1390,7 | 1432,5 | 1475,6 | 1516,11 | 1556,62 | 1597,13 | 1637,64 | 1678,15 | 1718,66 | 1759,17 | 1799,68 | 1840,19 | 1880,7 | 1921,21 | 1961,72 | 2002,23 | 2042,74 | 2083,25 | 2123,76 | 2164,27 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2043,98 | 1854,28 | 2240,84 | 1796,33 | 2559,8 | 2621,12 | 2682,44 | 2743,76 | 2805,08 | 2866,4 | 2927,72 | 2989,04 | 3050,36 | 3111,68 | 3173 | 3234,32 | 3295,64 | 3356,96 | 3418,28 | 3479,6 | 3540,92 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 1966,8 | 2024 | 2082,9 | 2143,5 | 2202,14 | 2260,78 | 2319,42 | 2378,06 | 2436,7 | 2495,34 | 2553,98 | 2612,62 | 2671,26 | 2729,9 | 2788,54 | 2847,18 | 2905,82 | 2964,46 | 3023,1 | 3081,74 | 3140,38 |
| ОАО «Фетр» | 1626,16 | 1652,84 | 1680,31 | 1729,13 | 1777,95 | 1826,77 | 1875,59 | 1924,41 | 1973,23 | 2022,05 | 2070,87 | 2119,69 | 2168,51 | 2217,33 | 2266,15 | 2314,97 | 2363,79 | 2412,61 | 2461,43 | 2510,25 | 2559,07 |
| ОАО «РЖД» | 1590,20 | 1616,29 | 1643,15 | 1690,89 | 1738,63 | 1786,37 | 1834,11 | 1881,85 | 1929,60 | 1977,34 | 2025,08 | 2072,82 | 2120,56 | 2168,30 | 2216,04 | 2263,78 | 2311,52 | 2359,26 | 2407,00 | 2454,74 | 2502,48 |
| **Организация** | **Величина тарифа без НДС, руб./Гкал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 вариант развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2232,88 | 2299,87 | 2366,85 | 2433,83 | 2500,82 | 2567,80 | 2634,78 | 2701,77 | 2768,75 | 2835,73 | 2902,72 | 2969,70 | 3036,68 | 3103,67 | 3170,65 | 3237,63 | 3304,62 | 3371,60 | 3438,58 | 3505,57 | 3572,55 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1962,90 | 2223,56 | 2310,46 | 2357,61 | 2404,75 | 2451,90 | 2499,04 | 2546,19 | 2593,33 | 2640,47 | 2687,62 | 2734,76 | 2781,91 | 2829,05 | 2876,20 | 2923,34 | 2970,48 | 3017,63 | 3064,77 | 3111,92 | 3159,06 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2283,03 | 2431,05 | 2514,75 | 2583,23 | 2651,71 | 2720,20 | 2788,68 | 2857,16 | 2925,65 | 2994,13 | 3062,61 | 3131,09 | 3199,58 | 3268,06 | 3336,54 | 3405,03 | 3473,51 | 3541,99 | 3610,47 | 3678,96 | 3747,44 |
| АО «ВТС» | 2262,05 | 2331,82 | 2530,72 | 2605,79 | 2667,53 | 2729,28 | 2791,02 | 2852,76 | 2914,50 | 2976,24 | 3037,98 | 3099,72 | 3161,46 | 3223,20 | 3284,94 | 3346,68 | 3408,42 | 3470,16 | 3531,90 | 3593,64 | 3655,38 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1377,20 | 1418,51 | 1461,15 | 1505,11 | 1546,43 | 1587,75 | 1629,07 | 1670,39 | 1711,71 | 1753,03 | 1794,35 | 1835,67 | 1876,99 | 1918,31 | 1959,63 | 2000,95 | 2042,27 | 2083,59 | 2124,92 | 2166,24 | 2207,56 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2084,86 | 1891,37 | 2285,66 | 1832,26 | 2611,00 | 2673,54 | 2736,09 | 2798,64 | 2861,18 | 2923,73 | 2986,27 | 3048,82 | 3111,37 | 3173,91 | 3236,46 | 3299,01 | 3361,55 | 3424,10 | 3486,65 | 3549,19 | 3611,74 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 2006,14 | 2064,48 | 2124,56 | 2186,37 | 2246,18 | 2306,00 | 2365,81 | 2425,62 | 2485,43 | 2545,25 | 2605,06 | 2664,87 | 2724,69 | 2784,50 | 2844,31 | 2904,12 | 2963,94 | 3023,75 | 3083,56 | 3143,37 | 3203,19 |
| ОАО «Фетр» | 1658,68 | 1685,90 | 1713,92 | 1763,71 | 1813,51 | 1863,31 | 1913,10 | 1962,90 | 2012,69 | 2062,49 | 2112,29 | 2162,08 | 2211,88 | 2261,68 | 2311,47 | 2361,27 | 2411,07 | 2460,86 | 2510,66 | 2560,46 | 2610,25 |
| ОАО «РЖД» | 1622,00 | 1648,62 | 1676,01 | 1724,71 | 1773,40 | 1822,10 | 1870,79 | 1919,49 | 1968,19 | 2016,89 | 2065,58 | 2114,28 | 2162,97 | 2211,67 | 2260,36 | 2309,06 | 2357,75 | 2406,45 | 2455,14 | 2503,83 | 2552,53 |
| **Организация** | **Величина тарифа без НДС, руб./Гкал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 вариант развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2210,99 | 2277,32 | 2343,64 | 2409,97 | 2476,30 | 2542,62 | 2608,95 | 2675,28 | 2741,60 | 2807,93 | 2874,26 | 2940,58 | 3006,91 | 3073,24 | 3139,56 | 3205,89 | 3272,22 | 3338,54 | 3404,87 | 3471,20 | 3537,53 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1943,65 | 2201,76 | 2287,81 | 2334,49 | 2381,18 | 2427,86 | 2474,54 | 2521,22 | 2567,90 | 2614,59 | 2661,27 | 2707,95 | 2754,63 | 2801,32 | 2848,00 | 2894,68 | 2941,36 | 2988,04 | 3034,73 | 3081,41 | 3128,09 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2260,64 | 2407,21 | 2490,09 | 2557,91 | 2625,72 | 2693,53 | 2761,34 | 2829,15 | 2896,96 | 2964,77 | 3032,59 | 3100,40 | 3168,21 | 3236,02 | 3303,83 | 3371,64 | 3439,45 | 3507,27 | 3575,08 | 3642,89 | 3710,70 |
| АО «ВТС» | 2239,88 | 2308,96 | 2505,91 | 2580,25 | 2641,38 | 2702,52 | 2763,65 | 2824,79 | 2885,92 | 2947,06 | 3008,19 | 3069,33 | 3130,46 | 3191,60 | 3252,74 | 3313,87 | 3375,01 | 3436,14 | 3497,28 | 3558,41 | 3619,55 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1363,70 | 1404,61 | 1446,83 | 1490,36 | 1531,27 | 1572,19 | 1613,10 | 1654,02 | 1694,93 | 1735,85 | 1776,76 | 1817,68 | 1858,59 | 1899,51 | 1940,42 | 1981,34 | 2022,25 | 2063,17 | 2104,08 | 2145,00 | 2185,91 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2064,42 | 1872,82 | 2263,25 | 1814,29 | 2585,40 | 2647,33 | 2709,26 | 2771,20 | 2833,13 | 2895,06 | 2957,00 | 3018,93 | 3080,86 | 3142,80 | 3204,73 | 3266,66 | 3328,60 | 3390,53 | 3452,46 | 3514,40 | 3576,33 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 1986,47 | 2044,24 | 2103,73 | 2164,94 | 2224,16 | 2283,39 | 2342,61 | 2401,84 | 2461,07 | 2520,29 | 2579,52 | 2638,75 | 2697,97 | 2757,20 | 2816,43 | 2875,65 | 2934,88 | 2994,10 | 3053,33 | 3112,56 | 3171,78 |
| ОАО «Фетр» | 1642,42 | 1669,37 | 1697,11 | 1746,42 | 1795,73 | 1845,04 | 1894,35 | 1943,65 | 1992,96 | 2042,27 | 2091,58 | 2140,89 | 2190,20 | 2239,50 | 2288,81 | 2338,12 | 2387,43 | 2436,74 | 2486,04 | 2535,35 | 2584,66 |
| ОАО «РЖД» | 1606,10 | 1632,45 | 1659,58 | 1707,80 | 1756,02 | 1804,23 | 1852,45 | 1900,67 | 1948,90 | 1997,11 | 2045,33 | 2093,55 | 2141,77 | 2189,98 | 2238,20 | 2286,42 | 2334,64 | 2382,85 | 2431,07 | 2479,29 | 2527,50 |

\*- тариф не установлен

# 14.2.Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Таблица 14.2.1 - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организация** | **Величина тарифа без НДС, руб./Гкал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 вариант развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2189,1 | 2254,77 | 2320,44 | 2386,11 | 2451,78 | 2517,45 | 2583,12 | 2648,79 | 2714,46 | 2780,13 | 2845,8 | 2911,47 | 2977,14 | 3042,81 | 3108,48 | 3174,15 | 3239,82 | 3305,49 | 3371,16 | 3436,83 | 3502,5 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1924,41 | 2179,96 | 2265,16 | 2311,38 | 2357,6 | 2403,82 | 2450,04 | 2496,26 | 2542,48 | 2588,7 | 2634,92 | 2681,14 | 2727,36 | 2773,58 | 2819,8 | 2866,02 | 2912,24 | 2958,46 | 3004,68 | 3050,9 | 3097,12 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2238,26 | 2383,38 | 2465,44 | 2532,58 | 2599,72 | 2666,86 | 2734 | 2801,14 | 2868,28 | 2935,42 | 3002,56 | 3069,7 | 3136,84 | 3203,98 | 3271,12 | 3338,26 | 3405,4 | 3472,54 | 3539,68 | 3606,82 | 3673,96 |
| АО «ВТС» | 2217,7 | 2286,1 | 2481,1 | 2554,7 | 2615,23 | 2675,76 | 2736,29 | 2796,82 | 2857,35 | 2917,88 | 2978,41 | 3038,94 | 3099,47 | 3160 | 3220,53 | 3281,06 | 3341,59 | 3402,12 | 3462,65 | 3523,18 | 3583,71 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1350,2 | 1390,7 | 1432,5 | 1475,6 | 1516,11 | 1556,62 | 1597,13 | 1637,64 | 1678,15 | 1718,66 | 1759,17 | 1799,68 | 1840,19 | 1880,7 | 1921,21 | 1961,72 | 2002,23 | 2042,74 | 2083,25 | 2123,76 | 2164,27 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2043,98 | 1854,28 | 2240,84 | 1796,33 | 2559,8 | 2621,12 | 2682,44 | 2743,76 | 2805,08 | 2866,4 | 2927,72 | 2989,04 | 3050,36 | 3111,68 | 3173 | 3234,32 | 3295,64 | 3356,96 | 3418,28 | 3479,6 | 3540,92 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 1966,8 | 2024 | 2082,9 | 2143,5 | 2202,14 | 2260,78 | 2319,42 | 2378,06 | 2436,7 | 2495,34 | 2553,98 | 2612,62 | 2671,26 | 2729,9 | 2788,54 | 2847,18 | 2905,82 | 2964,46 | 3023,1 | 3081,74 | 3140,38 |
| ОАО «Фетр» | 1626,16 | 1652,84 | 1680,31 | 1729,13 | 1777,95 | 1826,77 | 1875,59 | 1924,41 | 1973,23 | 2022,05 | 2070,87 | 2119,69 | 2168,51 | 2217,33 | 2266,15 | 2314,97 | 2363,79 | 2412,61 | 2461,43 | 2510,25 | 2559,07 |
| ОАО «РЖД» | 1590,20 | 1616,29 | 1643,15 | 1690,89 | 1738,63 | 1786,37 | 1834,11 | 1881,85 | 1929,60 | 1977,34 | 2025,08 | 2072,82 | 2120,56 | 2168,30 | 2216,04 | 2263,78 | 2311,52 | 2359,26 | 2407,00 | 2454,74 | 2502,48 |
| **Организация** | **Величина тарифа без НДС, руб./Гкал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 вариант развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2232,88 | 2299,87 | 2366,85 | 2433,83 | 2500,82 | 2567,80 | 2634,78 | 2701,77 | 2768,75 | 2835,73 | 2902,72 | 2969,70 | 3036,68 | 3103,67 | 3170,65 | 3237,63 | 3304,62 | 3371,60 | 3438,58 | 3505,57 | 3572,55 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1962,90 | 2223,56 | 2310,46 | 2357,61 | 2404,75 | 2451,90 | 2499,04 | 2546,19 | 2593,33 | 2640,47 | 2687,62 | 2734,76 | 2781,91 | 2829,05 | 2876,20 | 2923,34 | 2970,48 | 3017,63 | 3064,77 | 3111,92 | 3159,06 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2283,03 | 2431,05 | 2514,75 | 2583,23 | 2651,71 | 2720,20 | 2788,68 | 2857,16 | 2925,65 | 2994,13 | 3062,61 | 3131,09 | 3199,58 | 3268,06 | 3336,54 | 3405,03 | 3473,51 | 3541,99 | 3610,47 | 3678,96 | 3747,44 |
| АО «ВТС» | 2262,05 | 2331,82 | 2530,72 | 2605,79 | 2667,53 | 2729,28 | 2791,02 | 2852,76 | 2914,50 | 2976,24 | 3037,98 | 3099,72 | 3161,46 | 3223,20 | 3284,94 | 3346,68 | 3408,42 | 3470,16 | 3531,90 | 3593,64 | 3655,38 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1377,20 | 1418,51 | 1461,15 | 1505,11 | 1546,43 | 1587,75 | 1629,07 | 1670,39 | 1711,71 | 1753,03 | 1794,35 | 1835,67 | 1876,99 | 1918,31 | 1959,63 | 2000,95 | 2042,27 | 2083,59 | 2124,92 | 2166,24 | 2207,56 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2084,86 | 1891,37 | 2285,66 | 1832,26 | 2611,00 | 2673,54 | 2736,09 | 2798,64 | 2861,18 | 2923,73 | 2986,27 | 3048,82 | 3111,37 | 3173,91 | 3236,46 | 3299,01 | 3361,55 | 3424,10 | 3486,65 | 3549,19 | 3611,74 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 2006,14 | 2064,48 | 2124,56 | 2186,37 | 2246,18 | 2306,00 | 2365,81 | 2425,62 | 2485,43 | 2545,25 | 2605,06 | 2664,87 | 2724,69 | 2784,50 | 2844,31 | 2904,12 | 2963,94 | 3023,75 | 3083,56 | 3143,37 | 3203,19 |
| ОАО «Фетр» | 1658,68 | 1685,90 | 1713,92 | 1763,71 | 1813,51 | 1863,31 | 1913,10 | 1962,90 | 2012,69 | 2062,49 | 2112,29 | 2162,08 | 2211,88 | 2261,68 | 2311,47 | 2361,27 | 2411,07 | 2460,86 | 2510,66 | 2560,46 | 2610,25 |
| ОАО «РЖД» | 1622,00 | 1648,62 | 1676,01 | 1724,71 | 1773,40 | 1822,10 | 1870,79 | 1919,49 | 1968,19 | 2016,89 | 2065,58 | 2114,28 | 2162,97 | 2211,67 | 2260,36 | 2309,06 | 2357,75 | 2406,45 | 2455,14 | 2503,83 | 2552,53 |
| **Организация** | **Величина тарифа без НДС, руб./Гкал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 вариант развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2210,99 | 2277,32 | 2343,64 | 2409,97 | 2476,30 | 2542,62 | 2608,95 | 2675,28 | 2741,60 | 2807,93 | 2874,26 | 2940,58 | 3006,91 | 3073,24 | 3139,56 | 3205,89 | 3272,22 | 3338,54 | 3404,87 | 3471,20 | 3537,53 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1943,65 | 2201,76 | 2287,81 | 2334,49 | 2381,18 | 2427,86 | 2474,54 | 2521,22 | 2567,90 | 2614,59 | 2661,27 | 2707,95 | 2754,63 | 2801,32 | 2848,00 | 2894,68 | 2941,36 | 2988,04 | 3034,73 | 3081,41 | 3128,09 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2260,64 | 2407,21 | 2490,09 | 2557,91 | 2625,72 | 2693,53 | 2761,34 | 2829,15 | 2896,96 | 2964,77 | 3032,59 | 3100,40 | 3168,21 | 3236,02 | 3303,83 | 3371,64 | 3439,45 | 3507,27 | 3575,08 | 3642,89 | 3710,70 |
| АО «ВТС» | 2239,88 | 2308,96 | 2505,91 | 2580,25 | 2641,38 | 2702,52 | 2763,65 | 2824,79 | 2885,92 | 2947,06 | 3008,19 | 3069,33 | 3130,46 | 3191,60 | 3252,74 | 3313,87 | 3375,01 | 3436,14 | 3497,28 | 3558,41 | 3619,55 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1363,70 | 1404,61 | 1446,83 | 1490,36 | 1531,27 | 1572,19 | 1613,10 | 1654,02 | 1694,93 | 1735,85 | 1776,76 | 1817,68 | 1858,59 | 1899,51 | 1940,42 | 1981,34 | 2022,25 | 2063,17 | 2104,08 | 2145,00 | 2185,91 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2064,42 | 1872,82 | 2263,25 | 1814,29 | 2585,40 | 2647,33 | 2709,26 | 2771,20 | 2833,13 | 2895,06 | 2957,00 | 3018,93 | 3080,86 | 3142,80 | 3204,73 | 3266,66 | 3328,60 | 3390,53 | 3452,46 | 3514,40 | 3576,33 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 1986,47 | 2044,24 | 2103,73 | 2164,94 | 2224,16 | 2283,39 | 2342,61 | 2401,84 | 2461,07 | 2520,29 | 2579,52 | 2638,75 | 2697,97 | 2757,20 | 2816,43 | 2875,65 | 2934,88 | 2994,10 | 3053,33 | 3112,56 | 3171,78 |
| ОАО «Фетр» | 1642,42 | 1669,37 | 1697,11 | 1746,42 | 1795,73 | 1845,04 | 1894,35 | 1943,65 | 1992,96 | 2042,27 | 2091,58 | 2140,89 | 2190,20 | 2239,50 | 2288,81 | 2338,12 | 2387,43 | 2436,74 | 2486,04 | 2535,35 | 2584,66 |
| ОАО «РЖД» | 1606,10 | 1632,45 | 1659,58 | 1707,80 | 1756,02 | 1804,23 | 1852,45 | 1900,67 | 1948,90 | 1997,11 | 2045,33 | 2093,55 | 2141,77 | 2189,98 | 2238,20 | 2286,42 | 2334,64 | 2382,85 | 2431,07 | 2479,29 | 2527,50 |

\*- тариф не установлен

# 14.3.Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Таблица 14.3.1 - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организация** | **Величина тарифа без НДС, руб./Гкал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 вариант развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2189,1 | 2254,77 | 2320,44 | 2386,11 | 2451,78 | 2517,45 | 2583,12 | 2648,79 | 2714,46 | 2780,13 | 2845,8 | 2911,47 | 2977,14 | 3042,81 | 3108,48 | 3174,15 | 3239,82 | 3305,49 | 3371,16 | 3436,83 | 3502,5 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1924,41 | 2179,96 | 2265,16 | 2311,38 | 2357,6 | 2403,82 | 2450,04 | 2496,26 | 2542,48 | 2588,7 | 2634,92 | 2681,14 | 2727,36 | 2773,58 | 2819,8 | 2866,02 | 2912,24 | 2958,46 | 3004,68 | 3050,9 | 3097,12 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2238,26 | 2383,38 | 2465,44 | 2532,58 | 2599,72 | 2666,86 | 2734 | 2801,14 | 2868,28 | 2935,42 | 3002,56 | 3069,7 | 3136,84 | 3203,98 | 3271,12 | 3338,26 | 3405,4 | 3472,54 | 3539,68 | 3606,82 | 3673,96 |
| АО «ВТС» | 2217,7 | 2286,1 | 2481,1 | 2554,7 | 2615,23 | 2675,76 | 2736,29 | 2796,82 | 2857,35 | 2917,88 | 2978,41 | 3038,94 | 3099,47 | 3160 | 3220,53 | 3281,06 | 3341,59 | 3402,12 | 3462,65 | 3523,18 | 3583,71 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1350,2 | 1390,7 | 1432,5 | 1475,6 | 1516,11 | 1556,62 | 1597,13 | 1637,64 | 1678,15 | 1718,66 | 1759,17 | 1799,68 | 1840,19 | 1880,7 | 1921,21 | 1961,72 | 2002,23 | 2042,74 | 2083,25 | 2123,76 | 2164,27 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2043,98 | 1854,28 | 2240,84 | 1796,33 | 2559,8 | 2621,12 | 2682,44 | 2743,76 | 2805,08 | 2866,4 | 2927,72 | 2989,04 | 3050,36 | 3111,68 | 3173 | 3234,32 | 3295,64 | 3356,96 | 3418,28 | 3479,6 | 3540,92 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 1966,8 | 2024 | 2082,9 | 2143,5 | 2202,14 | 2260,78 | 2319,42 | 2378,06 | 2436,7 | 2495,34 | 2553,98 | 2612,62 | 2671,26 | 2729,9 | 2788,54 | 2847,18 | 2905,82 | 2964,46 | 3023,1 | 3081,74 | 3140,38 |
| ОАО «Фетр» | 1626,16 | 1652,84 | 1680,31 | 1729,13 | 1777,95 | 1826,77 | 1875,59 | 1924,41 | 1973,23 | 2022,05 | 2070,87 | 2119,69 | 2168,51 | 2217,33 | 2266,15 | 2314,97 | 2363,79 | 2412,61 | 2461,43 | 2510,25 | 2559,07 |
| ОАО «РЖД» | 1590,20 | 1616,29 | 1643,15 | 1690,89 | 1738,63 | 1786,37 | 1834,11 | 1881,85 | 1929,60 | 1977,34 | 2025,08 | 2072,82 | 2120,56 | 2168,30 | 2216,04 | 2263,78 | 2311,52 | 2359,26 | 2407,00 | 2454,74 | 2502,48 |
| **Организация** | **Величина тарифа без НДС, руб./Гкал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2 вариант развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2232,88 | 2299,87 | 2366,85 | 2433,83 | 2500,82 | 2567,80 | 2634,78 | 2701,77 | 2768,75 | 2835,73 | 2902,72 | 2969,70 | 3036,68 | 3103,67 | 3170,65 | 3237,63 | 3304,62 | 3371,60 | 3438,58 | 3505,57 | 3572,55 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1962,90 | 2223,56 | 2310,46 | 2357,61 | 2404,75 | 2451,90 | 2499,04 | 2546,19 | 2593,33 | 2640,47 | 2687,62 | 2734,76 | 2781,91 | 2829,05 | 2876,20 | 2923,34 | 2970,48 | 3017,63 | 3064,77 | 3111,92 | 3159,06 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2283,03 | 2431,05 | 2514,75 | 2583,23 | 2651,71 | 2720,20 | 2788,68 | 2857,16 | 2925,65 | 2994,13 | 3062,61 | 3131,09 | 3199,58 | 3268,06 | 3336,54 | 3405,03 | 3473,51 | 3541,99 | 3610,47 | 3678,96 | 3747,44 |
| АО «ВТС» | 2262,05 | 2331,82 | 2530,72 | 2605,79 | 2667,53 | 2729,28 | 2791,02 | 2852,76 | 2914,50 | 2976,24 | 3037,98 | 3099,72 | 3161,46 | 3223,20 | 3284,94 | 3346,68 | 3408,42 | 3470,16 | 3531,90 | 3593,64 | 3655,38 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1377,20 | 1418,51 | 1461,15 | 1505,11 | 1546,43 | 1587,75 | 1629,07 | 1670,39 | 1711,71 | 1753,03 | 1794,35 | 1835,67 | 1876,99 | 1918,31 | 1959,63 | 2000,95 | 2042,27 | 2083,59 | 2124,92 | 2166,24 | 2207,56 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2084,86 | 1891,37 | 2285,66 | 1832,26 | 2611,00 | 2673,54 | 2736,09 | 2798,64 | 2861,18 | 2923,73 | 2986,27 | 3048,82 | 3111,37 | 3173,91 | 3236,46 | 3299,01 | 3361,55 | 3424,10 | 3486,65 | 3549,19 | 3611,74 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 2006,14 | 2064,48 | 2124,56 | 2186,37 | 2246,18 | 2306,00 | 2365,81 | 2425,62 | 2485,43 | 2545,25 | 2605,06 | 2664,87 | 2724,69 | 2784,50 | 2844,31 | 2904,12 | 2963,94 | 3023,75 | 3083,56 | 3143,37 | 3203,19 |
| ОАО «Фетр» | 1658,68 | 1685,90 | 1713,92 | 1763,71 | 1813,51 | 1863,31 | 1913,10 | 1962,90 | 2012,69 | 2062,49 | 2112,29 | 2162,08 | 2211,88 | 2261,68 | 2311,47 | 2361,27 | 2411,07 | 2460,86 | 2510,66 | 2560,46 | 2610,25 |
| ОАО «РЖД» | 1622,00 | 1648,62 | 1676,01 | 1724,71 | 1773,40 | 1822,10 | 1870,79 | 1919,49 | 1968,19 | 2016,89 | 2065,58 | 2114,28 | 2162,97 | 2211,67 | 2260,36 | 2309,06 | 2357,75 | 2406,45 | 2455,14 | 2503,83 | 2552,53 |
| **Организация** | **Величина тарифа без НДС, руб./Гкал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3 вариант развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г.о. Воскресенск | 2210,99 | 2277,32 | 2343,64 | 2409,97 | 2476,30 | 2542,62 | 2608,95 | 2675,28 | 2741,60 | 2807,93 | 2874,26 | 2940,58 | 3006,91 | 3073,24 | 3139,56 | 3205,89 | 3272,22 | 3338,54 | 3404,87 | 3471,20 | 3537,53 |
| МУП "Белоозерское ЖКХ", г. Белоозерский | 1943,65 | 2201,76 | 2287,81 | 2334,49 | 2381,18 | 2427,86 | 2474,54 | 2521,22 | 2567,90 | 2614,59 | 2661,27 | 2707,95 | 2754,63 | 2801,32 | 2848,00 | 2894,68 | 2941,36 | 2988,04 | 3034,73 | 3081,41 | 3128,09 |
| ФКП «ГкНИПАС» | 2260,64 | 2407,21 | 2490,09 | 2557,91 | 2625,72 | 2693,53 | 2761,34 | 2829,15 | 2896,96 | 2964,77 | 3032,59 | 3100,40 | 3168,21 | 3236,02 | 3303,83 | 3371,64 | 3439,45 | 3507,27 | 3575,08 | 3642,89 | 3710,70 |
| АО «ВТС» | 2239,88 | 2308,96 | 2505,91 | 2580,25 | 2641,38 | 2702,52 | 2763,65 | 2824,79 | 2885,92 | 2947,06 | 3008,19 | 3069,33 | 3130,46 | 3191,60 | 3252,74 | 3313,87 | 3375,01 | 3436,14 | 3497,28 | 3558,41 | 3619,55 |
| АО «Воскресенские минеральные удобрения» | 1363,70 | 1404,61 | 1446,83 | 1490,36 | 1531,27 | 1572,19 | 1613,10 | 1654,02 | 1694,93 | 1735,85 | 1776,76 | 1817,68 | 1858,59 | 1899,51 | 1940,42 | 1981,34 | 2022,25 | 2063,17 | 2104,08 | 2145,00 | 2185,91 |
| АО "Теплоэнергетическое предприятие" | 2064,42 | 1872,82 | 2263,25 | 1814,29 | 2585,40 | 2647,33 | 2709,26 | 2771,20 | 2833,13 | 2895,06 | 2957,00 | 3018,93 | 3080,86 | 3142,80 | 3204,73 | 3266,66 | 3328,60 | 3390,53 | 3452,46 | 3514,40 | 3576,33 |
| ООО "Инстрой-ХХ1 век" | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* | -\* |
| ОАО "Воскресенск-Техноткань" | 1986,47 | 2044,24 | 2103,73 | 2164,94 | 2224,16 | 2283,39 | 2342,61 | 2401,84 | 2461,07 | 2520,29 | 2579,52 | 2638,75 | 2697,97 | 2757,20 | 2816,43 | 2875,65 | 2934,88 | 2994,10 | 3053,33 | 3112,56 | 3171,78 |
| ОАО «Фетр» | 1642,42 | 1669,37 | 1697,11 | 1746,42 | 1795,73 | 1845,04 | 1894,35 | 1943,65 | 1992,96 | 2042,27 | 2091,58 | 2140,89 | 2190,20 | 2239,50 | 2288,81 | 2338,12 | 2387,43 | 2436,74 | 2486,04 | 2535,35 | 2584,66 |
| ОАО «РЖД» | 1606,10 | 1632,45 | 1659,58 | 1707,80 | 1756,02 | 1804,23 | 1852,45 | 1900,67 | 1948,90 | 1997,11 | 2045,33 | 2093,55 | 2141,77 | 2189,98 | 2238,20 | 2286,42 | 2334,64 | 2382,85 | 2431,07 | 2479,29 | 2527,50 |

\*- тариф не установлен

# 14.4.Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые, поэтому выполнение описания изменений не представляется возможным.