**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2020 ПО 2040 ГОД**

**КНИГА 13**

**ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Оглавление

[13.1.Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 4](#_Toc56695680)

[13.2.Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 5](#_Toc56695681)

[13.3.Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) 7](#_Toc56695682)

[13.4.Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 9](#_Toc56695683)

[13.5.Коэффициент использования установленной тепловой мощности 11](#_Toc56695684)

[13.6.Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 13](#_Toc56695685)

[13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) 15](#_Toc56695686)

[13.8.Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 15](#_Toc56695687)

[13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 15](#_Toc56695688)

[13.10.Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 16](#_Toc56695689)

[13.11.Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 18](#_Toc56695690)

[13.12.Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) 19](#_Toc56695691)

[13.13.Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) 21](#_Toc56695692)

[13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. 21](#_Toc56695693)

[13.15. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии 22](#_Toc56695694)

[13.16. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа 22](#_Toc56695695)

[13.17. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения 22](#_Toc56695696)

# 13.1.Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Таблица 13.1.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Текущее значение** | **Плановое значение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** | **2045** |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 | 3,039 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 | 26,582 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 | 44,643 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 | 2,558 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 15 | д. Ратмирово | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,272 | 0,230 | 0,230 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | 0,283 | 0,283 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,251 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| 33 | р. п. Фосфоритный  ул. Зайцева, 1Б | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,276 | 0,276 | 0,227 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань»  (покупное тепло) | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| **40** | **ВСЕГО по всем котельным  г.о. Воскресенск** | **0,283** | **0,283** | **0,281** | **0,274** | **0,267** | **0,261** | **0,256** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** |

# 13.2.Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Таблица 13.2.1 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущее значение** | **Плановое значение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** | **2045** |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | д. Ратмирово | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | р. п. Фосфоритный  ул. Зайцева, 1Б | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань»  (покупное тепло) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **40** | **ВСЕГО по всем котельным  г.о. Воскресенск** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,141** | **0,115** | **0,097** | **0,082** | **0,071** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** |

# 13.3.Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущее значение** | **Плановое значение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** | **2045** |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 | 157,86 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 | 156,14 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 | 157,55 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 | 160,55 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | 162,60 | 162,60 | 162,60 | 162,60 | 162,60 | 162,60 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 190,60 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 166,52 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 | 156,01 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 | 181,30 |
| 15 | д. Ратмирово | 223,80 | 223,80 | 223,80 | 223,80 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 | 204,69 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 164,60 | 164,60 | 164,60 | 164,60 | 164,60 | 164,60 | 164,60 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 167,92 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,30 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | 165,50 | 165,50 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 | 157,83 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 165,10 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 | 156,27 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 170,30 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | 170,40 | 170,40 | 170,40 | 170,40 | 170,40 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 | 156,34 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 165,30 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 | 157,16 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 | 156,15 |
| 33 | р. п. Фосфоритный  ул. Зайцева, 1Б | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 | 159,76 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 | 159,99 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань»  (покупное тепло) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **40** | **ВСЕГО по всем котельным  г.о. Воскресенск** | **167,08** | **167,08** | **167,12** | **167,12** | **166,86** | **165,02** | **164,94** | **163,67** | **163,17** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** | **161,63** |

# 13.4.Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 13.4.1- Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущее значение** | **Плановое значение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** | **2045** |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 | 3,774 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,665 | 4,665 | 4,665 | 4,665 | 4,665 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 | 15,682 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 |
| 15 | д. Ратмирово | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,652 | 2,370 | 2,370 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,315 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 | 2,791 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,955 | 2,749 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 | 2,917 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 33 | р. п. Фосфоритный  ул. Зайцева, 1Б | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,383 | 1,383 | 1,055 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань»  (покупное тепло) | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | 3,412 | 3,412 | 3,412 | 3,412 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 |
| **40** | **ВСЕГО по всем котельным  г.о. Воскресенск** | **2,519** | **2,519** | **2,519** | **2,506** | **2,455** | **2,389** | **2,388** | **2,347** | **2,340** | **2,340** | **2,340** | **2,340** | **2,334** | **2,334** | **2,334** | **2,334** | **2,334** | **2,334** | **2,334** | **2,340** | **2,340** | **2,329** | **2,351** | **2,351** | **2,351** | **2,351** |

# 13.5.Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.1 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Коэффиценты использования установленной мощности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущее значение** | **Плановое значение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** | **2045** |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 15 | д. Ратмирово | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 33 | р. п. Фосфоритный  ул. Зайцева, 1Б | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань»  (покупное тепло) | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| **40** | **ВСЕГО по всем котельным  г.о. Воскресенск** | **0,283** | **0,283** | **0,281** | **0,274** | **0,267** | **0,261** | **0,256** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** |

# 13.6.Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 13.6.1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, кв.м/Гкал/ч** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущее значение** | **Плановое значение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** | **2045** |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 | 6,457 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| 15 | д. Ратмирово | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 | 4,237 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 | 8,654 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 | 7,546 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 | 6,543 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 | 5,681 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 | 5,327 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 |
| 33 | р. п. Фосфоритный  ул. Зайцева, 1Б | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 | 1,347 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 7,632 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань»  (покупное тепло) | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 | 3,652 |

# 

# 13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Доля тепловой энергии от ТЭЦ АО «ВМУ», выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) составляет 0,78%.

# 13.8.Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии от ТЭЦ АО «ВМУ» составляет 334,61 кг у.т./кВт ч.

# 13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Коэффициент использования теплоты топлива ТЭЦ АО «ВМУ» составляет 63%.

# 13.10.Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 13.10.1 – Отпуск тепловой энергии потребителям

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущее значение** | **Плановое значение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** | **2045** |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | 45,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | 55,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | 45,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | д. Ратмирово | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | 45,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | 45,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 33 | р. п. Фосфоритный  ул. Зайцева, 1Б | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | 55,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань»  (покупное тепло) | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

# 13.11.Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Адрес** | **Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей, лет** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Новлянский квартал | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4 | 13,7 |
| 2 | Котельная 3 квартала | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12 | 21,4 |
| 3 | Котельная 4 квартала | г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32 | 10,5 |
| 4 | Котельная Больничного квартала | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7 | 49,2 |
| 5 | Котельная «Маришкино» (Москворечье) | д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а | 30,7 |
| 6 | Котельная ул. Рабочая | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | 20,6 |
| 7 | Котельная «Московская» | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | 19 |
| 8 | Котельная №3 ул. Фурманова | г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а | 46,2 |
| 9 | Котельная ул. Мичурина | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в | 21,1 |
| 10 | Котельная «Белинского» | г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а | 23,8 |
| 11 | Котельная №1 п. Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5 | 29,7 |
| 12 | Котельная №3 Лопатинский | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33 | 22 |
| 13 | Котельная ул. Интернатская | п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а | 19,5 |
| 14 | Котельная Советская | п. Хорлово, ул. Советская, 108г | 27,3 |
| 15 | Котельная ул. Школьная | п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б | 17,6 |
| 16 | Котельная "Баня" | п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б | 30,7 |
| 17 | Котельная д.Ратчино | с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | 5,2 |
| 18 | Котельная д.Степанщино | д. Степанщино стр. 51/1 | 23,4 |
| 19 | Котельная с.Косяково | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | 9,1 |
| 20 | Котельная с.Невское | с. Невское, стр.1/4 | 20,2 |
| 21 | Котельная ДРП | д. Степанщино, ДРП-5 | 14,3 |
| 22 | Котельная с.Конобеево | с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1 | 15,3 |
| 23 | Котельная с.Барановское | с. Барановское, ул. Центральная, д.131 | 20,6 |
| 24 | Котельная с. Усадище | д. Усадище, ул. Южная, д.11 | 10,3 |
| 25 | Котельная д.Леоново | д. Леоново, ул. Школьная | 21,5 |
| 26 | Котельная д.Щербово | д. Щербово, ул. Малага, д.9 | 21,4 |
| 27 | Котельная с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | 13,2 |
| 28 | Котельная п. Виноградово (школа) | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | 13,5 |
| 29 | Котельня д. Золотово (фабрика) | д. Золотово, ул. Фабричная | 29,6 |
| 30 | Котельная д. Золотово (школа) | д. Золотово, ул. Моховая | 45,6 |
| 31 | Котельная д.Губино (школа) | д. Губино, Центральная, д.88 б | 10,1 |
| 32 | Котельная д.Ратмирово | д. Ратмирово | 13,4 |
| 33 | Котельная № 1 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6 | 20,8 |
| 34 | Котельная № 2 г.Белоозерский | г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24 | 15,7 |
| 35 | Котельная №3 д. Цибино | д. Цибино | 2,8 |
| 36 | Котельная Фаустово, ул.Железнодо-рожная | п. Фаустово, ул.Железнодо-рожная | 4,5 |
| 37 | Котельная №3А | п. Белоозерский | 4,9 |
| 38 | Котельная д.Чемодурово | д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б | 9,8 |
| 39 | ТЭЦ АО «ВМУ» | г. Воскресенск, Заводская улица, 1 | 35,6 |
| 40 | КТС 019 п. им. Цюрупы | п. им. Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | 20,6 |
| 41 | Крышная котельная | г. Воскресенск, ул. Зелинского дом 4 | 0 |
| 42 | Котельная ОАО «Воскресенск- Техноткань» | п. Хорлово, ул. Советская | 9,8 |
| 43 | Котельная ОАО "Фетр" | г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 1 | 10,4 |
| 44 | Котельная ОАО "РЖД" | Московская область, г.о. Воскресенск, п. станции Берендино | 23,4 |

# 13.12.Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)

Таблица 13.12.1 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущее значение** | **Плановое значение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** | **2045** |
| 1 | с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | - | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 2 | д. Усадище, ул. Южная, д. 11 | - | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 3 | д. Щербово, ул. Малага, д. 9 | - | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4 | с. Конобеево, ул. Коммунальная, д. 1 | - | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 5 | д. Леоново ,ул. Школьная | - | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 6 | д. Губино, Центральная, д. 88 б | - | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 7 | с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | - | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 8 | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9 | - | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 9 | д. Золотово, ул. Фабричная | - | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| 10 | д. Золотово, ул. Моховая | - | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 11 | с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1 | - | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 12 | д. Степанщино, ДРП-5 | - | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 13 | с. Невское, стр. 1/4 | - | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 14 | д. Степанщино, стр. 5/1 | - | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 15 | д. Ратмирово | - | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 16 | с. Ратчино, ул. Сельская, 1/1 | - | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 17 | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 3,4 | - | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 18 | г. Белозерский, ул. Коммунальная, д. 6 | - | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 19 | д. Цибино, пер. Школьный, стр.11/1 | - | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 20 | г. Белозерский, ул. Пионерская, стр. 24 | - | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 21 | Воскресенск, мкр. Колыберево | - | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 22 | ул. Фурманова, 10А | - | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 23 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Мичурина | - | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 24 | Воскресенск, мкр. Цемгигант, ул. Белинского | - | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 25 | Рабочая ул., 137 | - | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 26 | Комсомольская ул., 33, мкр. Лопатинский | - | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 27 | ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский | - | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 28 | Больничный пр-д,3 к7 | - | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 29 | пер.Физкультурный 12 | - | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 30 | ул. Менделеева, 32 | - | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| 31 | д. Маришкино, ул. Отдыха 2А | - | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 32 | р. п. Фосфоритный, 2Б | - | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 33 | р. п. Фосфоритный  ул. Зайцева, 1Б | - | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 34 | р. п. Хорлово Интернатская ул., 5А | - | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 35 | р.п. Хорлово, ул. Советская 108 Г (ХХЗ) | - | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 36 | д. Чемодурово (покупное тепло) | - | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 37 | ТЭЦ АО «ВМУ» (покупное тепло) | - | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 38 | ЗАО «Воскресенск-Техноткань»  (покупное тепло) | - | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 39 | Котельная ОАО «Фетр» (покупное тепло) | - | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |

# 13.13.Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)

Таблица 13.13.1 – Отношение установленной мощности источников тепловой энергии, реконструировнных за год к общей установленной мощности источников тепловой энергии по городскому округу для приоритетного варианта развития

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника тепловой энергии** | **Текущее значение** | **2020-2025** | **2026-2030** | **2031-2035** | **2036-2040** | **2041-2045** |
| 1 | Установленная мощность источников тепловой энергии, реконструированных за год | 0 | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая установленная мощность источников тепловой энергии по городскому округу | 668,716 | 686,082 | 686,082 | 686,082 | 686,082 | 686,082 |
| 3 | Отношение установленной мощности источников тепловой энергии, реконструировнных за год к общей установленной мощности источников тепловой энергии по городскому округу, % | 0 | 10 | 3,06 | 0 | 0 | 0 |

# 13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В г.о. Воскресенск отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствуют санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

# 13.15. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

В настоящий момент городской округ Воскресенск не имеет результатов внедрения целевой модели рынка тепловой энергии. Поэтому определение целевых значений ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, не представляется возможным.

# 13.16. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

В настоящий момент городской округ Воскресенск не имеет результатов внедрения целевой модели рынка тепловой энергии. Поэтому определение целевых значений ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, не представляется возможным.

# 13.17. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения г.о. Воскресенск разрабатывается впервые, поэтому выполнение описания изменений не представляется возможным.