Планы текущего ремонта управляющих организаций с 10.11.2025 г.-14.11.2025 г.

ООО "УК" Мицар» по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:

г. Воскресенск, ул. Кагана, д.18, 2 под-д 	ремонт мягкой кровли ~120 м²

г. Воскресенск, ул. Цесиса, д.24/15, 3 под-д	ремонт мягкой кровли ~70 м²

г. Воскресенск, ул.Зелинского, д.30/12	сварко новой врезки + замена вводного крана ХВС

г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 16, 3 под-д	замена фанового стояка в квартире

г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 10, 3 под-д	замена стояка ХВС в подвале МКД

г. Воскресенск, ул. Кагана, д.18, 2 под-д 	замена стояка водоотведения в квартире

г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 10, 4 под-д	монтаж спускного крана на радиатор ЦО

г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 7 а, 2 под-д	замена стояка ЦО и полотенцесушителя в квартире

г. Воскресенск, ул. Западная, д.2	замена спускных кранов на трубопроводе ЦО в подвале МКД

г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 20 , 2 под-д	косметический ремонт под-да

г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.5	косметический ремонт под-да

г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.20	удлинение наружных труб ливневой канализации

г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 17, 1 под-д	замена вводного крана ГВС в квартире

г. Воскресенск, ул. Западная, д. 11, 2  под-д	замена радиатора ЦО в квартире

г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 26 Б	замена радиатора ЦО в квартире

В рамках содержания общедомового имущества МКД АО «Наш дом Воскресенск» запланировано:

-ремонт подъезда: с. Леоново ул. Школьная д.2;

-замена участка канализационного стояка- г. Воскресенск ул. Комсомольская д.1а, ул. Победы д.10, ул. Менделеева д.28, ул. Пионерская д.21, ул. Быковского д.36

-замена участка стояков ХВС, ГВС, отопления –г. о. Воскресенск ул. Менделеева д.6, ул. Быковского д.42, ул. Центральная д.6, ул. Рабочая д.105, ул. Менделеева д.13а, ул. Советская д.16а, ул. Железнодорожная д.12	/14.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Пересвет-Фосфорит» запланировано:

г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 17, кв. №№ 1, 2	Замена стояка ХВС

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 5, кв. № 4	Замена канализационного стояка

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 13 кв. № 66, 64; ул. Беркино, д. ½ кв. 11	Герметизация межпанельных швов

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 6 под. № 1; Карла Маркса, д. 28 под. № 1, ул. Мичурина, д. 9 под. № 2	Замена светильников в МОП

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 28 ремонт пола в МОП в местах повреждений, замена датчика движения

г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 8 под. № 4	Замена доводчика

г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 17	Вырубка аварийных деревьев

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 17А под. № 4, 5	Дезинфекция подвала

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 1 под. № 2	Ремонт оконного блока в МОП

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 1 под. № 3; ул. Воинской Славы, д. 2 под. № 1; ул. Воинской Славы, д. 3 под. № 6	Ремонт системы ЦО

рп. Фосфоритный, ул. Школьная д. 11 кв. № 60	Ремонт системы ЦО

рп. Фосфоритный, ул. Школьная д. 3	Замена светильников в МОП под. № 1, ремонт системы ЦО и КНС кв. № 36

рп. Фосфоритный, ул. Зайцева д. 22Б кв. 18	Ремонт системы ЦО

рп. Фосфоритный, ул. Школьная д. 7	Дезинсекция под. № 1

рп. Хорлово, ул. Победы д. 6	Дезинсекция подвала.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Эко Сервис групп» запланировано:

- замена канализационного стояка по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.1/8, кв.14,

- замена кранов перекрытия на ХВС и ГВС по адресу: г. Воскресенск, ул. Кагана, д.16, кв.121,

- установить счетчики на ХВС и ГВС по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 1а, кв. 49,

- текущий ремонт подъезда по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.10/14, первый подъезд.