**Акт согласования замечаний согласно Отчету №966 по результатам проверки схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области на период с 2018 по 2028 годы**

| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Замечания по актуализации** | **Комментарий исполнителя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения** | | | |
| Общие требования | | | |
| 1 | Данные публичных картографических сервисов «Роскосмос», Yandex.Карты, OpenStereetMap. | Не отображается семантика в Yandex.Карты | Замечание устранено |
| Требования к слоям электронной модели | | | |
| 2 | Границы зон действия ресурсоснабжающих организаций на N год | Период актуализации 2018 год, в программе 2017 | Замечание устранено |
| 3 | Сети питьевого водоснабжения на N г. | Период актуализации 2018 год, в программе 2017 | Замечание устранено. |
| 4 | Сети ГВС на N г. | Период актуализации 2018 год, в программе 2017 | Замечание устранено. |
| 5 | Границы зон действия источников питьевого водоснабжения на N г. | Период актуализации 2018 год, в программе 2017 | Замечание устранено. |
| 6 | Границы зон действия источников горячего водоснабжения на N г. | Период актуализации 2018 год, в программе 2017 | Замечание устранено. |
| 7 | Сети водоотведения на N г. | Период актуализации 2018 год, в программе 2017 | Замечание устранено. |
| 8 | Границы зон приема стоков по КОС на N г. | Период актуализации 2018 год, в программе 2017 | Замечание устранено. |
| 9 | Точки сброса очищенной воды после КОС | Отсутствует | Замечание устранено. |